Kielce, dnia  04.09.2026 r.

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35 w Kielcach, ogłasza konkurs ofert  na realizację zadania pod nazwą:

„Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku wysokim PCUM”

Termin zgłaszania ofert: 18.09.2026 r. do godz. 9:45

Data otwarcia ofert: 18.09.2026 r. o godz. 10:00

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 42 dni od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Usług Medycznych,  25-014 Kielce,  ul. Żelazna 35, woj. Świętokrzyskie,  powiat m. Kielce,  tel. 41-34-70-383, 41-34-70-380 www. pcum.pl,

e-mail: m.jakubowska@pcum.pl,

II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 7 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, PCUM 
w Kielce ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kW na dachu budynku wysokiego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

- Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. 170 000,00 złotych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej, jednakże celem należytego wykonania zamówienia wizja taka wskazana jest przed złożeniem oferty w celu prawidłowego sporządzenia oferty oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami instalacji fotowoltaicznej na budynku wysokim Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania robót. Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest również do wykonania robót
tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót, szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiOR), rysunki oraz projekt techniczny stanowiące Załączniki Nr 2a, 2b, 2c i 2d do niniejszego Ogłoszenia.

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

09331200 - 0 słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000 – 7 roboty budowlane w zakresie budynków

45231000 - 5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000 – 0 – roboty instalacyjne w budynkach 45310000 – 3 – roboty instalacyjne elektryczne

45311000 – 0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700 – 5 – instalowanie stacji rozdzielczych

45315600 – 4 – instalacje niskiego napięcia

45315300 – 1 – instalacje zasilania elektrycznego

45311100 – 1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000 – 6 – roboty izolacyjne

51112000 - 0 – usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

Przedmiar robót  wraz z załącznikami  można nieodpłatnie pobierać  na stronie internetowej: www.pcum.pl, lub w Dziale Administracji PCUM – pok. 407,   IV piętro,

W przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej  do przewidzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia  uzupełniającego w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Prace prowadzone będą z równoczesnym funkcjonowaniem Przychodni.

Ze względu na fakt, iż roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest  organizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający nieprzerwaną działalność a także, gdy zajdzie taka konieczność prowadzić roboty w systemie dwuzmianowym lub w dni wolne od pracy dla osiągnięcia powyższego celu, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę powyższy zapis oraz że prowadzone roboty nie mogą przeszkadzać w funkcjonowaniu obiektu. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy, obejmujące również:

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych;

- zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasileniu w energię elektryczną;

- zabezpieczenie przez wibracjami i hałasami;

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem i kradzieżą.

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jeden z kryteriów oceny ofert ale nie może być dłuższy niż 42 dni od dnia protokolarnego przekazania frontu robót.

3. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: PCUM w Kielcach, ul. Żelazna 35

4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Pani Małgorzata Jakubowska, nr tel. 50 44 23 796, e-mail: m.jakubowska@pcum.pl,

Pani Anna Jaworska - Dąbrowska, nr tel. 605 055 989

Piotr Drążkiewicz, nr tel.  727 686 015

od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 00 do 13:00.

V.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- Posiada wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 kW, każde w czynnych obiektach użyteczności publicznej. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

- Dysponuje lub będzie dysponować zespołem realizującym zamówienie, tj.:

- co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 kW.

- co najmniej 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z montażem instalacji fotowoltaicznej, zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, o ile wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji, którego te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (tj. Dz.U z 2023 r. poz.551).

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia – firma nie może znajdować się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie mogą toczyć się sprawy karno-skarbowe.

- Wykonawca potwierdzi spełnienie wyżej wymienionych warunków, przedkładając wraz z ofertą podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  którego wzór został określony w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

- Zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Wykonawcy, który spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do wyboru jego oferty

VI.    PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót w zakresie prac instalacyjnych, zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Podwykonawców dotyczą te same reguły dotyczące wymagań, co do formy zatrudnienia pracowników.

VII.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) kosztorys ofertowy,

f) wykaz robót budowlanych wykonanych w czynnych obiektach użyteczności publicznej  polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25 kW, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;

h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia,  podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;

i) oświadczenie dot. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dot. agresji na Ukrainę załącznik nr 7 do ogłoszenia,

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) wymagane:

- pełnomocnictwa do reprezentowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

- pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego rozdziału skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Dokumenty podmiotów zagranicznych :

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b, c, d,   składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VIII. Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.

- Treść pytań należy kierować drogą elektroniczną na adres

e-mail: m.jakubowska@pcum.pl w formie edytowalnej.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym konkursem ofert i umieści je na swojej stronie internetowej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści Ogłoszenia  wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Po upływie tego terminu Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść udzielonych odpowiedzi zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.pcum.pl, bez wskazania źródła zapytania.

IX WADIUM:

- Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 2 500,00 zł.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 419).

3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w  BGK Oddział Kielce nr 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2) lit b – e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą.

Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 9) poniżej. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zatrzymuje wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r., poz. 419).

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy BGK 13 1130 1192 0027 6001 9720 0010 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia, jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:

- wskazanie wykonawcy, wskazanie zamawiającego, jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami,

- wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,

- wskazanie sumy gwarancji,

- wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca.

10. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego.

11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

12. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów:

- Kryterium cena - 70%

Wartość punktowa w ramach kryterium cena brutto:

Cena minimalna

Cx = -----------------------  x 70 pkt

Cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium cena – 70 pkt.

- Kryterium termin wykonania robót – 20%

Kryterium to będzie oceniane w następujący sposób:

od 35-42 dni – 0 punktów

od 21-34 dni – 10 punktów

Do 20 dni włącznie– 20 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium termin wykonania robót – 20 pkt.

- Kryterium gwarancja – 10%

Kryterium to będzie oceniane w następujący sposób:

Od 48-59 miesięcy – 0 punktów

60 miesięcy i więcej – 10 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium gwarancja – 10 pkt.

Przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, tj. cena brutto.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Oferty należy sporządzić w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres p.sotniczuk@pcum.pl lub  składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce, sekretariat pok. 405, IV piętro w terminie do 18.09.2026 r. do godz. 09:45.

Oferty przesłane drogą elektroniczną winny być opatrzone podpisem elektronicznym i zabezpieczone hasłem. Hasło umożliwiające otwarcie oferty Wykonawca udostępni Zamawiającemu o godzinie otwarcia ofert tj. 10:00, najpóźniej do godz. 10:15. Nie nadesłanie hasła o określonej godzinie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oferty przesłane w formie papierowej winny być w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy z napisem:

„Oferta na wykonanie zadania pn: Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku wysokim PCUM”

Nie otwierać przed dniem 18.09.2026 r. godz. 10:00”

Termin składania ofert: 18.09.2026 r. do godz. 9:45.

Data otwarcia ofert: 18.09.2026 r. o godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 42 dni od dnia protokolarnego przekazania frontu robót

Termin związania  ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Istotne dla stron postanowienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego konkursu ofert, bez podania przyczyny.

XII. Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35, 25-014 Kielce.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PCUM Kielce jest Pan Ariel Drabarek, tel. 512 910 383, e-mail: iod@pcum.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z realizacją niniejszej umowy na realizację zadania pn.: „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku wysokim PCUM” - znak AdG.26.04.2026, prowadzonym w trybie konkursu ofert zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Medycznych”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do upływu terminu przedawnienia.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

7. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Zał. Nr 1- Formularz ofertowy

Zał. Nr 2a- Przedmiar robót

Zał. Nr 2b- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

Zał. Nr 2c- Rysunki- budynek wysoki

Zał. Nr 2d- Projekt techniczny

Zał. Nr 3- Wzór umowy

zał. Nr 4- Wykaz robót budowlanych

Zał. Nr 5- Wykaz osób

Zał. Nr 6- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 7- Oświadczenie dot. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dot. agresji na Ukrainę

Kielce, 04.09.2026 r.

ozn. sprawy:  Adg.26.04.2026